СПЕЦИФИКАЦИЯ

СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS

КОМПЕТЕНЦИЯ 18

Электромонтаж

СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS (wsss)

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ ПО wsss

WSSS определяет знания, понимание и конкретные навыки, которые лежат в основе лучшей международной практики в области технического и профессионального исполнения. Она должна отражать общее глобальное понимание того, что связанная с этим работа(-ы) или деятельность(-и) представляют для промышленности и бизнеса (Www.worldskills.org/WSSS).

Целью конкурса профессионального мастерства является провести лучшую международную практику, как это описано в WSSS, и в том виде, в котором это возможно. Таким образом, спецификация стандартов является руководством по необходимой подготовке к конкурсу.

Оценивание знаний и понимания в конкурсе профессионального мастерства будет выполняться наряду с оцениванием представления работы. Отдельных испытаний на знание и понимание проходить не будет.

Спецификация стандартов состоит из определенных разделов, имеющих заголовки и ссылочные номера.

Каждому разделу отводится определенный процент от суммы всех оценок, исходя из относительной значимости раздела в пределах Спецификации стандартов. Сумма всех оценок равна 100.

Схема оценивания и Конкурсное задание уделяют внимание только тем навыкам, которые изложены в Спецификации стандартов. Здесь Спецификация стандартов будет как можно полнее отражаться в рамках требований конкурса.

Схема оценивания и Конкурсное задание будут следовать порядку присвоения оценок согласно Спецификации стандартов в той степени, в которой это возможно практически. Разрешается изменение в размере пяти процентов при условии, что это не искажает долевого соотношения, предусмотренного Спецификацией стандартов.

СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS

| РАЗДЕЛ; ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ (%). |
| --- |
| 1 | Организация работы | 5 |
|  | Участник должен знать и понимать: - документацию и правила по охране труда и технике безопасности - основные принципы безопасной работы с электроустановками - ситуации, при которых используется защитное оборудование - основное назначение, принципы использования и хранения необходимых инструментов и оборудования - основное назначение, принципы использования и хранения необходимых материалов - важность поддержания рабочего места в надлежащем состоянии - способы утилизации и дальнейшего применения безвредных материалов - основные способы сокращения издержек при сохранении качества работы - технологии выполнения электромонтажных работ и работы с измерительными приборами - значимость планирования всего рабочего процесса, как выстраивать эффективную работу и распределять рабочее время - влияние новых технологий |  |
|  | Участник должен уметь: - выполнять требования по охране труда и технике безопасности - выполнять требования техники безопасности при работе с электроустановками - использовать средства индивидуальной защиты - правильно выбирать, применять, очищать и хранить все инструменты и оборудование - правильно выбирать, применять и хранить все материалы - определять и аккуратно обращаться с дорогостоящим электрооборудованием - организовывать рабочее место для максимально эффективной работы - производить точные измерения - эффективно использовать время - работать эффективно, постоянно отслеживая результаты работы - внедрять и постоянно использовать высокие стандарты качества работ и технологий |  |
| 2 | Коммуникативные и межличностные навыки общения | 10 |
|  | Участник должен знать и понимать: - значимость установления и поддержания доверия со стороны заказчика - важность поддержания знаний на высоком уровне - основные требования к смежным профессиям - цели построения продуктивных рабочих отношений - основные принципы работы в команде - важность умения решать конфликтные ситуации и недопонимания |  |
|  | Участник должен уметь: - выполнять требования заказчика и оправдывать его ожидания - консультировать и рекомендовать продукцию или решения по новым технологиям - представлять пожелания заказчика, предлагая рекомендации по совершенствованию проекта для уменьшения стоимости - опрашивать заказчика точно и детально для понимания требований - давать ясные инструкции по эксплуатации - заключать другие смежные сделки для поддержки требований заказчика - подготовить письменные отчеты для заказчиков и организации - производить оценку стоимости и времени для заказчиков - адаптироваться к изменениям в смежных производствах - работать эффективно в команде |  |
| 3 | Решение проблем, инновация и креативность | 10 |
|  | Участник должен знать и понимать: - основные проблемные ситуации, которые могут произойти в процессе работы - основные подходы к решению проблемных ситуаций - основные тренды и направления в индустрии, включая новые технологии, стандарты и способы работы, такие как «умный дом», энергосбережение |  |
|  | Участник должен уметь: - постоянно контролировать рабочий процесс для минимизации проблемы на последующих стадиях - определять проблемы, связанные с неполадками в работе смежных систем, например, отопление, вентиляция и пр. - запрашивать информацию о неисправностях для предотвращения проблем - быстро и точно определять проблемы и решать их самостоятельно - находить возможность предложения своих идей для улучшения качества и удовлетворенности заказчика - продемонстрировать умение применять новые технологии |  |
| 4 | Проектирование схем и чертежей | 5 |
|  | Участник должен знать и понимать: - различные виды стандартов, схем, чертежей, инструкций по установке оборудования - виды материалов, оборудования и способов монтажа, которые нужно использовать в различных средах |  |
|  | Участник должен уметь: - читать, понимать и исправлять схемы, чертежи и документацию, включая - строительные чертежи и электрические схемы; - рабочие инструкции - планирование монтажных работ, использую предоставленные чертежи и документацию |  |
| 5 | Монтаж | 30 |
|  | Участник должен знать и понимать: - виды электропроводок и кабленесущих систем для коммерческих, частных, многоквартирных, сельскохозяйственных и промышленных зданий - диапазон использования электрических щитов для коммерческих, частных, многоквартирных, сельскохозяйственных и промышленных зданий - виды электрических систем освещения и отопления для коммерческих, частных, многоквартирных, сельскохозяйственных и промышленных зданий - контрольные приборы и розетки коммерческих, частных, многоквартирных, сельскохозяйственных и промышленных зданий - структурированные кабельные системы, включая компьютерные сетевые кабели, пожарную и охранную сигнализации, системы видеонаблюдения, системы контроля доступа и пр. |  |
|  | Участник должен уметь: - выбирать и устанавливать оборудование и проводку согласно имеющимся чертежам и документации - монтировать кабели и трубопроводы на различные поверхности согласно инструкциям и действующим стандартам - выбирать и монтировать кабели и провода внутри кабель-каналов, труб и гофротруб - монтировать и надежно закреплять кабели на различных видах лотков и поверхностях, согласно действующим стандартам - монтировать металлический и пластиковый кабель каналы: - точно измерять и обрезать нужной длины/под углом - устанавливать без деформаций с зазорами на стыках в рамках погрешности - устанавливать различные переходники, включая сальники, на кабель-каналах и крепить их на поверхность - монтировать металлические, пластиковые и гибкие трубы, закреплять их на поверхность без искажений при поворотах - использовать правильные вводы, сальники при соединении труб, щитов, боксов и кабель-каналов - устанавливать и закреплять различные виды кабельных лотков на поверхность - устанавливать щиты, боксы на поверхность безопасным способом и устанавливать электрооборудование в них в соответствии с чертежами и документацией, которые содержат: вводные автоматические выключатели, УЗО, автоматические выключатели, предохранители, управляющие устройства (реле, таймеры, устройства автоматизации). - Коммутировать проводники внутри щитов и боксов в соответствии с электрическими схемами; - Подключать оборудование (структурированные кабельные системы) в соответствие с инструкциями согласно действующих стандартов и правил |  |
| 6 | Проверка, отчетность и ввод в эксплуатацию | 25 |
|  | Участник должен знать и понимать: - правила и стандарты, применяемые к различным видам монтажа на производстве - соответствие стандартам, способы и виды отчетов, которые используются для проверки результатов на соответствие этим стандартам - различные виды измерительных инструментов - инструменты и программное обеспечение, используемое для изменения параметров, программирования и ввода в эксплуатацию - правильную работу с электроустановки в соответствии со спецификацией и требованиями заказчика |  |
|  | Участник должен уметь: - проверять электроустановки перед началом работы, чтобы убедиться в безопасности на рабочем месте (проверить сопротивление изоляции, металлосвязь, правильную полярность и выполнить визуальный осмотр) - проверять электроустановки при включении по работе всех функций в соответствии с инструкциями - производить наладку оборудования (выбирать и применять программное обеспечение для реле, шин; производить необходимые установки на приборах, таких как таймеры и реле перегрузки; загружать и импортировать программы системы автоматизации зданий) - приводить электроустановку в полное функционирование и убедиться в том, что заказчик может ее использовать |  |
| 7 | Эксплуатация, поиск и ремонт неисправностей | 15 |
|  | Участник должен знать и понимать: - различные виды электроустановок для различных областей применения - различные поколения электроустановок - назначение специальных электроустановок - потребности заказчика (спрос) в различных функциях электроустановок |  |
|  | Участник должен уметь: - реконструировать установки согласно обстоятельствам - выявлять дефекты электроустановок и обнаруживать неисправности, включая неисправности: короткое замыкание и обрыв цепи, неправильная полярность, отсутствие металлосвязи и низкое сопротивление изоляции, неправильная настройка оборудование и неправильная программа в программируемых устройствах - диагностировать электроустановки и выявлять следующие проблемы: плохой контакт, неправильная коммутация, неправильное сопротивление петли фаза-нуль, неисправность оборудования. - уметь определять соответствие электроустановки современным стандартам - пользоваться, выполнять поверку и калибровать измерительного оборудования (прибор для измерения сопротивления изоляции; приборы, осуществляющие проверку цепи на обрыв или замыкание; мультиметры, обжимной инструмент и тестер сетевого кабеля) - осуществлять ремонтные работы и производить замену неисправных деталей в электроустановках - перекоммутация или ремонт неисправных электроустановок. |  |