СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS

Компетенция 15

Сантехника и отопление

WSC2017_ССWS15

СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS (WSSS)

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ ПО WSSS

WSSS определяет знания, понимание и конкретные навыки, которые лежат в основе лучшей международной практики в области технического и профессионального исполнения. Она должна отражать общее глобальное понимание того, что связанная с этим работа(-ы) или деятельность(-и) представляют для промышленности и бизнеса (www.worldskills.org/WSSS).

Целью конкурса профессионального мастерства является проведение лучшей международной практики, как это описано в WSSS, и в том виде, в котором это возможно. Таким образом, спецификация стандартов является руководством по необходимой подготовке к конкурсу.

Оценка знаний и понимания в конкурсе профессионального мастерства будет выполняться наряду с оценкой представления работы. Отдельных испытаний на знание и понимание проходить не будет.

Спецификация стандартов состоит из определенных разделов, имеющих заголовки и ссылочные номера.

Каждому разделу отводится определенный процент от суммы всех оценок, исходя из относительной значимости раздела в пределах Спецификации стандартов. Сумма всех оценок равна 100.

Схема оценки и Конкурсное задание уделяют внимание только тем навыкам, которые изложены в Спецификации стандартов. Здесь Спецификация стандартов будет как можно полнее отражаться в рамках требований конкурса.

Схема оценки и Конкурсное задание будут следовать порядку присвоения оценок согласно Спецификации стандартов в той степени, в которой это возможно практически. Разрешается изменение в размере пяти процентов при условии, что это не искажает долевого соотношения, предусмотренного Спецификацией стандартов.

СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS

| РАЗДЕЛ |  | ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВАЖНОСТЬ (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация работы и управление | 10 |
|  | Участнику нужно знать и понимать: - Цели, использование, обслуживание и уход за всем оборудованием вместе с их последствиями для безопасности - Цели, использование, уход и потенциальные риски, связанные с материалами и химическими веществами - Цели и использование спецификаций и чертежей производителей - Методы поиска для конкретной конкретной и неспецифической информации, спецификаций и руководства - Время, доступное и связанное с каждым видом деятельности - Параметры, в которых должны быть запланированы мероприятия - Стандарты здоровья и безопасности, применяемые в любой момент времени - Использование новых технологий в качестве рабочей помощи. Используемые технологии должны быть легко доступны и относительно просты в эксплуатации. - Принципы и их применение к хорошему ведению домашнего хозяйства в рабочей среде |  |

|  | Участник должен быть способным: - Подготовьте и поддержите безопасную, аккуратную и эффективную рабочую зону - Подготовьте и, если необходимо, устранить поверхности, на которых будут закреплены системы и приборы - При любых обстоятельствах выбирайте и используйте соответствующую индивидуальную защитную одежду и оборудование - Выберите и используйте соответствующие ручные инструменты для безопасного выполнения каждой задачи - Используйте указанные меры предосторожности при ручной обработке предметов и для длинных и тяжелых предметов - Используйте указанные меры предосторожности для работы с ручным инструментом с электрическим приводом - Используйте соответствующие и указанные меры предосторожности при сварке или пайке - Расписание работы для максимизации эффективности и минимизации сбоев - Планирование, подготовка и выполнение каждой задачи в течение доступного времени - Восстановить рабочую область до соответствующего условия - Подготовить отчеты в зависимости от типа выполненной работы |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Коммуникационные и межличностные навыки | 10 |
|  | Участнику нужно знать и понимать: - Диапазон и цели документации, включая текстовые, графические, бумажные и электронные - Обозначение чертежей и символы для работы труб, фитингов и приборов - Технический язык, связанный с навыком - Стандарты, необходимые для рутинной и исключительной отчетности в устной, рукописной и / или электронной форме - Характер отчетов, предоставленных измерительным оборудованием, вместе с их интерпретацией - Необходимые стандарты обслуживания и ухода за клиентами |  |
|  | Участник должен быть способным: - читать, интерпретировать и извлекать технические данные и инструкции из руководств и другой документации - общаться в семинаре с помощью устных, письменных и электронных средств, используя - стандартные форматы с ясностью, эффективностью и эффективностью - использовать стандартный диапазон коммуникационных технологий - отвечать на потребности клиентов лицом к лицу и косвенно |  |
| 3 | Проектирование и адаптация систем установки | 10 |
|  | Участнику нужно знать и понимать: - Требования к информации, лежащие в основе проектирования любой системы установки: - Принципы и соглашения, используемые в спецификациях и чертежах - Диапазон используемых спецификаций и чертежей и их цели - Использование и ограничения общедоступных инструментов рисования |  |

|  | Участник должен быть способным: - Проектирование систем установки в заданных параметрах - Создавайте простые эскизы вручную, включая изометрические, чтобы поддерживать чертежи архитекторов, чтобы помочь в процессе установки, используя стандартные условные обозначения и символы - Оцените требования к оборудованию и материалам - Выберите оборудование и материалы в соответствии с заданными критериями, включая цену - Проверить цену, рекомендовать альтернативу и либо заказать оборудование и материалы, либо изменить дизайн системы - Подготовить котировки, относящиеся к сфере работы |  |
| --- | --- | --- |
| 4 | Установите кронштейны и сделайте подсборки | 40 |
|  | Участнику нужно знать и понимать: - Использование и ограничения указанных методов изгиба и соединения, материалов и фитингов для завершения установки без утечек - Диапазон и характеристики методов гибки / соединения, материалов и арматуры - Свойства доступных материалов трубопроводов, например: - Медь - Черная мягкая сталь (без сгибания или сварки) - Прессованная нержавеющая сталь или оцинкованная сталь - Чугун - Полимерные трубы - Пластиковые (однослойные или многослойные) - Обработка, резка, изгиб, соединение и формирование сборок - Безопасная работа оборудования для резки, гибки, нарезания резьбы, пайки, сварки и тестирования - Приложения, соответствующие: - Предварительные настенные (пограничные) системы установки - Установка на стене - Установка для горячей воды - Установки холодной воды - Системы отопления - Сбор дождевой воды или система серой воды. Установка системы трубопроводов над уровнем земли. - Пол с подогревом - Солнечное тепловое отопление - Системы сточных вод |  |

Участник должен быть способным:

• Прочитать  и интерпретировать чертеж для ряда систем и приборов

• Интерпретировать чертежи для облегчения изготовления труб и установки приборов

• Измените площадь и поверхности, если необходимо, чтобы обеспечить фиксацию и сборку

• брать и переносить измерения и углы с заданных чертежей на поверхности и трубопроводы

• Выберите подходящие методы фиксации доступных поверхностей, приборов и среды

• Зафиксируйте соответствующее количество и диаметр кронштейнов / зажимов труб в правильной или заданной конфигурации

• Определите оптимальный способ использования данных материалов для полной сборки сборки

• Создайте эскизы вручную для целей гибки и сборки труб

• Ограничить производство отходов и отходов

• Определите и используйте правильные положения для разрезания материала трубопровода

• Измерять, устанавливать и маркировать материалы и трубы

• Определите правильные положения для изгиба материала трубопровода

• Выберите подходящий и безопасный метод обработки, резки, установки и соединения материала трубопровода

• Используйте выбранный метод для безопасного сгибания материала трубопровода

• Использовать выбранный метод соединения для формирования подузлов трубопровода

• Установите подузлы трубопроводов с использованием ранее установленных кронштейнов / зажимов

• Подключите трубку к приборам / утилитам

• Строительство газовых, водопроводных, отопительных и канализационных труб

• Обработка коммерческих материалов в установках

| 5 | Соединительные, испытательные и сборочные узлы и приборы | 15 |
| --- | --- | --- |
|  | Участнику нужно знать и понимать: - Процедуры, оборудование и инструменты для применения тестов на устойчивость к системам - Способы установления того, что коммунальные предприятия адекватно поставляют все компоненты в системе - Действия, которые необходимо предпринять, когда проверки или испытания перед пуском в эксплуатацию обнаруживают дефекты системы или компонентов - Как завершить ввод в эксплуатацию документации, подтверждающей безопасный ввод в эксплуатацию систем и компонентов - Источники информации о производительности систем или компонентов - Процедуры установления правильной производительности системы или компонентов и проверки на соответствие спецификации проекта - Процедуры и последовательности для ввода в эксплуатацию систем или компонентов - Действия, предпринимаемые при вводе в эксплуатацию компонентов, не отвечают требованиям проекта - Процедуры передачи системы и демонстрация работы систем и компонентов конечным пользователям |  |
|  | Участник должен быть способным: - Выполнять все предпусковые и пуско-наладочные работы - Подключите испытательное оборудование к трубе - Тестирование водопроводных и отопительных компонентов (испытание давлением и / или другие испытания) для обеспечения соответствия спецификациям - Слить и слить установку - Заполните трубопровод и прибор и оцените расход / давление на бытовые санитарные приборы - Передайте заказ клиенту, включая документацию - Предоставьте клиенту всю необходимую информацию пользователя и ответьте на вопросы |  |

| 6 | Создание и применение решений для обслуживания, ремонта и замены | 15 |
| --- | --- | --- |
|  | Участнику нужно знать и понимать: - Особенности отличного обслуживания клиентов - Виды опроса и прослушивания, которые вы использовали бы, чтобы узнать, что ищет ваш клиент - Диапазон информации, которая должна быть доступна для обычных и нестандартных требований к обслуживанию и обслуживанию систем и компонентов - Методы защиты собственности клиентов в пределах ряда мест, в которых осуществляется работа - Процедуры технического обслуживания, необходимые для обеспечения соответствия отраслевым требованиям для рутинной и нестандартной деятельности по техническому обслуживанию - Как заполнить отчеты и отчеты по обслуживанию систем и компонентов - Действие, которое необходимо предпринять, когда система или компонент не работают с полной характеристикой производительности - Меры по обеспечению того, чтобы системы не представляли угрозу безопасности для потенциальных пользователей или рабочей силы при проведении процедур исправления - Как изолировать небезопасные системы и компоненты - Изучить основные особенности каждого возможного варианта, включая факторы риска - Выберите и используйте различные методы для изучения проблемы, включая разделение ее на под-проблемы и анализ ее возможностей - Процедуры передачи системы и демонстрация работы систем и компонентов конечным пользователям |  |
|  | Участник должен быть способным: - Подготовьте рабочую зону, защищая прилегающие районы - Диагностируйте качество или недостатки приборов, компонентов и систем - Определите относительные преимущества или возможности обслуживания, ремонта или замены - Определите способ обслуживания, ремонта или замены приборов или систем - Приобретать компоненты или замены, как определено - Изолировать и сливать водопроводные и отопительные элементы - Поддерживать, ремонтировать или заменять приборы или системы, как целесообразно и согласовано - Откройте изолирующие клапаны, зарядите их водой и проверьте на герметичность - Система ре-комиссий - Проверьте правильность работы (расход, давление, производительность и т. Д. Включают санитарные приспособления) - Восстановить область до ее прежнего состояния - Передайте заказ клиенту - Предоставьте клиенту всю необходимую информацию пользователя и ответьте на вопросы |  |
|  | Итого | 100 |