СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS

Компетенция 18

Электромонтаж

WSC2017_ССWS18

СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS (WSSS)

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ ПО WSSS

WSSS определяет знания, понимание и конкретные навыки, которые лежат в основе лучшей международной практики в области технического и профессионального исполнения. Она должна отражать общее глобальное понимание того, что связанная с этим работа(-ы) или деятельность(-и) представляют для промышленности и бизнеса (www.worldskills.org/WSSS).

Целью конкурса профессионального мастерства является проведение лучшей международной практики, как это описано в WSSS, и в том виде, в котором это возможно. Таким образом, спецификация стандартов является руководством по необходимой подготовке к конкурсу.

Оценка знаний и понимания в конкурсе профессионального мастерства будет выполняться наряду с оценкой представления работы. Отдельных испытаний на знание и понимание проходить не будет.

Спецификация стандартов состоит из определенных разделов, имеющих заголовки и ссылочные номера.

Каждому разделу отводится определенный процент от суммы всех оценок, исходя из относительной значимости раздела в пределах Спецификации стандартов. Сумма всех оценок равна 100.

Схема оценки и Конкурсное задание уделяют внимание только тем навыкам, которые изложены в Спецификации стандартов. Здесь Спецификация стандартов будет как можно полнее отражаться в рамках требований конкурса.

Схема оценки и Конкурсное задание будут следовать порядку присвоения оценок согласно Спецификации стандартов в той степени, в которой это возможно практически. Разрешается изменение в размере пяти процентов при условии, что это не искажает долевого соотношения, предусмотренного Спецификацией стандартов.

СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS

| РАЗДЕЛ |  | ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВАЖНОСТЬ (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация работы и управление | 5 |
|  | Участнику нужно знать и понимать: - Законодательство, обязательства и документация в области охраны труда и техники безопасности - Принципы безопасной работы с электричеством - Ситуации, когда необходимо использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ) - Цели, использование, уход, обслуживание и хранение всех инструментов и оборудования вместе с их последствиями для безопасности - Цели, использование, уход и хранение материалов - Важность сохранения аккуратной рабочей зоны - Устойчивые меры, направленные на использование «зеленых» материалов и рециркуляции - Способы, при которых рабочие методы могут минимизировать потери и помогают управлять затратами при сохранении качества - Принципы работы и измерения расхода - Значимость планирования, точности, проверки и внимания к деталям во всех рабочих методах - Влияние новых технологий |  |

|  | Участник должен быть способным: - Соблюдайте стандарты, правила и положения по охране здоровья и технике безопасности - Удостоверьтесь в соблюдении правил электробезопасности - Определите и используйте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), включая защитную обувь, ухо и средства защиты глаз - Выберите, используйте, очистите, сохраните и сохраните все инструменты и оборудование безопасно - Безопасно выбирать, использовать и хранить все материалы - Определите и позаботьтесь о дорогих светильниках / фитингах - Планируйте рабочую зону для максимальной эффективности и поддержания дисциплины регулярного убоя - Мера аккуратно - Эффективное управление временем - Эффективно работать и регулярно проверять ход выполнения и результаты - Устанавливать и последовательно поддерживать высокие стандарты качества и рабочие процессы |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Коммуникационные и межличностные навыки | 10 |
|  | Участнику нужно знать и понимать: - Значение установления и поддержания доверия и доверия клиентов - Важность поддержания и поддержания базы знаний в актуальном состоянии - Роли и требования связанных сделок - Значение построения и поддержания продуктивных рабочих отношений - Методы эффективной совместной работы - Важность быстрого решения проблем и понимания противоречивых требований |  |
|  | Участник должен быть способным: - Интерпретировать требования клиентов и положительно оценивать ожидания клиентов - Предоставлять рекомендации и рекомендации по продуктам / решениям, например. технологические достижения - Визуализировать и переводить пожелания клиентов, предлагая рекомендации, которые отвечают / улучшают их дизайн и бюджетные требования - Удостоверьтесь, что клиенты полностью / глубоко понимают требования - Предоставить четкие инструкции - Ввести соответствующие сделки для поддержки требований клиентов - Производить письменные отчеты для клиентов и организации - Производить оценку стоимости и времени для клиентов - Признать и адаптироваться к меняющимся потребностям связанных профессий - Эффективно работать в качестве члена команды |  |
| 3 | Решение проблем, инновации и творчество | 10 |
|  | Участнику нужно знать и понимать: - Общие типы проблем, которые могут возникать в процессе работы - Диагностические подходы к решению проблем - Тенденции и разработки в отрасли, включая новые технологии, стандарты и методы работы, например. «Умный дом» и меры по экономии энергии |  |

|  | Участник должен быть способным: - Регулярно проверяйте работу, чтобы свести к минимуму проблемы на более позднем этапе - Определение проблем, возникающих в результате работы связанной торговли, например. отопительный насос, система вентиляции и т. д. - Вызов неправильной информации для предотвращения проблем - Быстрое распознавание и понимание проблем и последующий процесс саморегулирования для решения - Признать возможности для внесения идей для улучшения решения и общего уровня удовлетворенности клиентов - Продемонстрировать готовность попробовать новые методы и принять изменения, например. готовые компоненты |  |
| --- | --- | --- |
| 4 | Планирование и дизайн | 5 |
|  | Участнику нужно знать и понимать: - Различные типы стандартов, чертежи, описания установки и руководства - Диапазон материалов и техники установки, которые будут использоваться в разных средах |  |
|  | Участник должен быть способным: - Чтение, интерпретация и пересмотр чертежей и документации, включая: - Чертежи компоновки и схемы; - Следуйте письменным инструкциям; - Планирование монтажных работ с использованием чертежей и документации |  |
| 5 | Монтаж | 30 |
|  | Участнику нужно знать и понимать: - Системы воздуховодов и электропроводки для коммерческого, бытового, жилого сельского хозяйства и промышленного использования, а также когда и где использовать конкретную систему воздуховодов и / или электропроводки - Диапазон электрических распределительных щитов, используемых для коммерческих, бытовых, жилых, сельскохозяйственных и промышленных целей, а также когда и где использовать конкретную распределительную систему - Типы электрического освещения и систем отопления для коммерческих, бытовых жилых и промышленных целей - Устройства управления и розетки, используемые для коммерческих, бытовых, жилых, сельскохозяйственных и промышленных целей - Структурированные кабельные системы, в том числе: компьютерная сетевая кабельная система, пожарная / охранная сигнализация (обычная и адресная), контроль эвакуации (аудио и оптический), контроль и мониторинг, контроль доступа («автономный» и «контролируемый сетью») (камеры, линзы и компонент крепления, регистраторы и мониторы |  |

|  | Участник должен быть способным: - Выбрать и установить оборудование и проводные способы согласно чертежам и документации - Установите воздуховоды и кабельные системы на разных поверхностях в соответствии с инструкциями производителя и действующими промышленными стандартами - Выберите и установите одиночные и двойные изолированные кабели внутри воздуховодов, трубопроводов и гибких трубопроводов - Устанавливайте и надежно закрепляйте кабели с двойной изоляцией на кабельной лестнице, кабельной лотке и разных поверхностях в соответствии с инструкциями производителя и действующими промышленными стандартами - Установите металлические и пластмассовые каналы (транки): аккуратно измерьте и отрежьте канал на указанные длины / углы; собирать без искажений суставов и заданные допуски - Соберите различные концевые адаптеры, включая сальники на канале и присоедините воздуховоды разных типов, надежно на поверхности - Установите металлические и пластиковые кабелепроводы / гибкие кабелепроводы и надежно закрепляйте их на поверхности, поддерживая радиальные изгибы, без искажений в кабелепроводе - Правильные адаптеры завершения, используемые для ввода трубопроводов в коробки, платы и каналы - Устанавливайте и надежно закрепляйте кабели и кабельные лотки различных типов на поверхность - Безопасным образом установите электрические щиты на поверхность и соберите распределительное устройство в распределительном щите согласно чертежам / инструкциям, чтобы включить: главные выключатели, УЗО, MCB, предохранители, управляющее оборудование, такое как реле и таймеры, а также устройства для автоматизации дома и здания - Завершить и установить проводку в распределительном щите согласно чертежам схемы - Подключите оборудование в соответствии с инструкциями, которые включают: структурированные кабельные системы согласно инструкциям производителя и действующим промышленным стандартам и правилам |  |
| --- | --- | --- |
| 6 | Тестирование, отчетность и ввод в эксплуатацию | 25 |
|  | Участнику нужно знать и понимать: - Промышленные регламенты и стандарты, применимые к различным типам установок - Стандарты, методы и отчеты проверки, которые будут использоваться для записи результатов проверки - Типы измерительных приборов - Инструменты и программное обеспечение, используемые для параметризации, программирования и ввода в эксплуатацию - Правильная работа электромонтажа в соответствии с плановыми требованиями и требованиями заказчика |  |

|  | Участник должен быть способным: - Испытательные установки перед включением для обеспечения личной и электрической безопасности включают: сопротивление изоляции и испытания на целостность заземления, правильную полярность и полную визуальную проверку - Испытательные установки при включении, проверяя полную функцию на всем оборудовании, установленном для обеспечения правильной работы новой установки в соответствии с инструкциями - Оборудование для установки включает: выбор и использование соответствующего программного обеспечения для программирования программируемых реле, шинной системы; создание необходимых настроек на таких устройствах, как таймеры и реле перегрузки; программируемые программируемые реле: загрузка и импорт требуемых приложений и программирование систем шины, например KNX, DALI и Modbus - Установите полностью работоспособную установку и убедитесь, что клиент может работать |  |
| --- | --- | --- |
| 7 | Техническое обслуживание, диагностика и ремонт | 15 |
|  | Участнику нужно знать и понимать: - Различные типы установок для определенных сред - Различные поколения установок - Цель конкретной установки - Потребности клиентов в различных функциях |  |
|  | Участник должен быть способным: - Приспосабливаться к изменяющимся обстоятельствам - Устраняйте электрические установки и выявляйте неисправности, включая: короткие и разомкнутые цепи, неправильную полярность, сопротивление изоляции и замыкания на землю, неправильные настройки оборудования и неправильную программу на программируемых устройствах - Диагностируйте электрические установки и определите проблемы, в том числе: плохие соединения, неправильную проводку, полный импеданс контура и отказ оборудования - Убедитесь, что существующая электрическая установка по-прежнему соответствует действующим стандартам - Использовать, тестировать и откалибровать измерительное оборудование, в том числе: сопротивление изоляции, испытания на целостность и установку, тестеры с несколькими, зажимными и сетевыми кабелями - Ремонт и замена неисправных компонентов в электроустановках - Ремонт и ремонт неисправных установок |  |
|  | Итого | 100 |