СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS

Компетенция 19

Промышленная автоматика

WSC2017_ССWS19

СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS (WSSS)

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ ПО WSSS

WSSS определяет знания, понимание и конкретные навыки, которые лежат в основе лучшей международной практики в области технического и профессионального исполнения. Она должна отражать общее глобальное понимание того, что связанная с этим работа(-ы) или деятельность(-и) представляют для промышленности и бизнеса (www.worldskills.org/WSSS).

Целью конкурса профессионального мастерства является проведение лучшей международной практики, как это описано в WSSS, и в том виде, в котором это возможно. Таким образом, спецификация стандартов является руководством по необходимой подготовке к конкурсу.

Оценка знаний и понимания в конкурсе профессионального мастерства будет выполняться наряду с оценкой представления работы. Отдельных испытаний на знание и понимание проходить не будет.

Спецификация стандартов состоит из определенных разделов, имеющих заголовки и ссылочные номера.

Каждому разделу отводится определенный процент от суммы всех оценок, исходя из относительной значимости раздела в пределах Спецификации стандартов. Сумма всех оценок равна 100.

Схема оценки и Конкурсное задание уделяют внимание только тем навыкам, которые изложены в Спецификации стандартов. Здесь Спецификация стандартов будет как можно полнее отражаться в рамках требований конкурса.

Схема оценки и Конкурсное задание будут следовать порядку присвоения оценок согласно Спецификации стандартов в той степени, в которой это возможно практически. Разрешается изменение в размере пяти процентов при условии, что это не искажает долевого соотношения, предусмотренного Спецификацией стандартов.

СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS

| РАЗДЕЛ |  | ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВАЖНОСТЬ (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация работы и управление | 10 |
|  | Участнику нужно знать и понимать: - Правила охраны здоровья и безопасности и наилучшая практика, особенно в отношении опасных производственных условий и различных мест и промышленных условий, где могут проводиться работы - Требования безопасности, касающиеся установок и оборудования - Уровни безопасности SIL и применение в соответствующих отраслях - Важность безопасности сайта - Диапазон средств безопасности, используемых для защиты себя и других, и применения, относящегося к различным отраслям - Типы опасностей, которые могут возникать в промышленных условиях - Важность эффективных коммуникаций и навыков межличностного общения |  |

|  | Участник должен быть способным: - Постоянно продвигать и соблюдать правила техники безопасности и техники безопасности и передовые отраслевые практики во всех рабочих средах - Правильно используйте все оборудование для обеспечения безопасности и средства индивидуальной защиты (СИЗ), блокирующие системы и предупреждающие индикаторы - Признать опасности и потенциально опасные ситуации и принять соответствующие меры для минимизации риска для себя и других - Эффективная работа в составе команды - Эффективно общаться с другими специалистами, включая руководителей рабочих мест и других сотрудников, в которых осуществляются установки - Объясните сложные механические и инженерные проекты коллегам, которые могут не иметь специальных знаний - Предоставлять экспертные консультации и рекомендации относительно непрерывного использования, ухода и обслуживания оборудования - Думать логично и работать систематически |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Конструкция и модификация контура | 10 |
|  | Участнику нужно знать и понимать: - Принципы диаграмм технической спецификации - Специальные технические условия и символы - Принципы и функции схем реле / контактора и электропневматики |  |
|  | Участник должен быть способным: - Чтение и интерпретация и внесение дополнений в технические схемы в программном обеспечении для моделирования в соответствии с описанием функции - Консультирование по вопросам модификации схемы - Интерпретировать чертежи стандартных разделов (DIN ISO 1219), которые должны использоваться - Проектирование электрических цепей |  |
| 3 | Изготовление панели управления / центра автоматизации | 15 |
|  | Участнику нужно знать и понимать: - Терминология и символы, используемые в технических характеристиках и диаграммах - Принципы технического чертежа, схемы, схемы, описания функций и чертежи терминалов - Использование и компоновка руководств по эксплуатации - Электрические и механические инструменты, используемые в панельных строительных работах, таких как сверление и резка |  |
|  | Участник должен быть способным: - Прочитать, понять и интерпретировать сложный технический чертеж, схемы, макеты, описания функций и чертежи терминалов - Применять информацию из технических спецификаций для эффективного планирования работы и решения инженерных и эксплуатационных задач - Установите воздуховоды, клеммы, компоненты и проводку панели управления в соответствии с чертежами и заданными допусками - Завершить соответствующие операции по сборке панелей в соответствии со спецификациями - Руководства по интерпретации операций и следовать руководству и инструкциям |  |

| 4 | Полевая установка (электрическая и автоматическая) | 25 |
| --- | --- | --- |
|  | Участнику нужно знать и понимать: - Проблемы и проблемы установки полевых компонентов - Принципы технических чертежей, компоновки установок и панелей управления, принципиальных схем и блок-схем - Принципы и функции всех компонентов, используемых в полевой установке - Важность точных измерений и расчетов во время полевых установок |  |
|  | Участник должен быть способным: - Измерьте и рассчитайте правильные положения для компонентов, которые будут установлены - Подготовьте и установите проволочные лотки в пределах заданных допусков - Установите кабелепроводы, кабели, устройства, инструменты и фитинги для центра управления - Установите сложные кабельные системы, которые сочетают в себе мощность и связь - Планируйте работу эффективно, чтобы соответствовать требованиям к расписанию - Эффективно и безопасно использовать все инструменты без риска для себя или других на рабочем месте - Испытательное и монтажное оборудование - Заполните всю необходимую документацию после установки |  |
| 5 | Программирование | 30 |
|  | Участнику нужно знать и понимать: - Принципы технических характеристик и диаграмм - Процессы управления двигателями, клапанами и другими устройствами, используемыми в промышленном контроле - HMI и ПК-интерфейс HMI / визуализация для связи с кодом ПЛК - Установка пределов ввода - Использование промышленного оборудования, такого как PLC, HMI, VFD / VSD и распределенного ввода-вывода - Технологии распределенного ввода-вывода и промышленных шин - Методы программирования последовательности МЭК (IEC 61131-3) |  |
|  | Участник должен быть способным: - Создавать программы в соответствии с письменными спецификациями и диаграммами - Конфигурирование экранов HMI в соответствии с письменными спецификациями и диаграммами - Настройте VSD, как требуется в описании функции - Тестовые функции тщательно и безопасно - Демонстрировать функции для пользователей и предоставлять экспертные рекомендации и рекомендации - Соответствует спецификациям программирования последовательности IEC |  |

| 6 | Поиск ошибок | 10 |
| --- | --- | --- |
|  | Участнику нужно знать и понимать: - Риск безопасности во время процесса поиска неисправностей - Принципы письменных спецификаций, технических чертежей и схем - Компоненты и символы схем на основе реле - Принципы обнаружения неисправностей реле с использованием мультиметра - Принципы и функции общих цепей управления промышленным реле / контактора - Принципы и функции диагностики ПЛК - Диагностические принципы полевой шины |  |
|  | Участник должен быть способным: - Применить все меры предосторожности - Чтение, понимание и интерпретация сложных письменных спецификаций и диаграмм, понимание всех технических символов - Проанализировать правильные принципы диагностики - Признать неправильные принципы диагностики - Использовать правильные принципы диагностики - Используйте ряд инструментов и программного обеспечения для изоляции ошибок |  |
|  | Итого | 100 |