СПЕЦИФИКАЦИЯ

СТАНДАРТОВ

WORLDSKILLS

Компетенция 38

Холодильная техника и системы кондиционирования

WSC2017_ССWS38

СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS (WSSS)

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ ПО WSSS

WSSS определяет знания, понимание и конкретные навыки, которые лежат в основе лучшей международной практики в области технического и профессионального исполнения. Она должна отражать общее глобальное понимание того, что связанная с этим работа(-ы) или деятельность(-и) представляют для промышленности и бизнеса (www.worldskills.org/WSSS).

Целью конкурса профессионального мастерства является проведение лучшей международной практики, как это описано в WSSS, и в том виде, в котором это возможно. Таким образом, спецификация стандартов является руководством по необходимой подготовке к конкурсу.

Оценка знаний и понимания в конкурсе профессионального мастерства будет выполняться наряду с оценкой представления работы. Отдельных испытаний на знание и понимание проходить не будет.

Спецификация стандартов состоит из определенных разделов, имеющих заголовки и ссылочные номера.

Каждому разделу отводится определенный процент от суммы всех оценок, исходя из относительной значимости раздела в пределах Спецификации стандартов. Сумма всех оценок равна 100.

Схема оценки и Конкурсное задание уделяют внимание только тем навыкам, которые изложены в Спецификации стандартов. Здесь Спецификация стандартов будет как можно полнее отражаться в рамках требований конкурса.

Схема оценки и Конкурсное задание будут следовать порядку присвоения оценок согласно Спецификации стандартов в той степени, в которой это возможно практически. Разрешается изменение в размере пяти процентов при условии, что это не искажает долевого соотношения, предусмотренного Спецификацией стандартов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS

| РАЗДЕЛ |  | ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВАЖНОСТЬ (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация работы и управление | 10 |
|  | Участник должен знать и понимать: ⦁ Стандарты здоровья и безопасности, применимые к промышленности RAC ⦁ Как распознавать и реагировать на опасные ситуации во время работы в индустрии RAC ⦁ Безопасные меры личной защиты при работе в промышленности RAC ⦁ Как применять ручные методы обработки ⦁ Как реагировать на несчастные случаи, возникающие во время работы в индустрии RAC ⦁ Процедуры электробезопасности при работе в промышленности RAC ⦁ Как применять основные меры электробезопасности в промышленности RAC ⦁ Методы безопасной работы с оборудованием для производства тепла (тепловые насосы) в промышленности RAC ⦁ Как безопасно работать с отопительным оборудованием для горячего газа хладагента ⦁ Методы безопасного использования оборудования доступа ⦁ Методы безопасной работы в раскопках и замкнутых пространствах ⦁ Цели, использование, обслуживание и уход за всем оборудованием вместе с их последствиями для безопасности ⦁ Цели, использование, уход и потенциальные риски, связанные с материалами и химическими веществами ⦁ Требования и меры первой помощи, требуемые при незначительной и серьезной травме ⦁ Использование новых технологий в качестве рабочей помощи ⦁ Рабочее время, связанное с каждым видом деятельности ⦁ Параметры, в которых должна быть запланирована работа ⦁ Принципы и их применение для хорошего ведения домашнего хозяйства в рабочей среде ⦁ Как применять меры по защите окружающей среды в отрасли RAC ⦁ Применение источников энергии, используемых в промышленности RAC ⦁ Важность сохранения энергии при вводе в эксплуатацию систем RAC - ⦁ Методы сокращения отходов и безопасного удаления материалов в промышленности RAC |  |

|  | Участник должен уметь: ⦁ Производить оценки рисков и заявления о методах ⦁ Применить соответствующее законодательство в области охраны труда и техники безопасности для промышленности RAC ⦁ Возьмите ответственность за тех, кто работает в отрасли RAC ⦁ Определить опасности и опасности для рабочей силы и представителей общественности, где осуществляется работа RAC ⦁ Определить и внедрить методы для борьбы с распространенными опасными веществами и предотвращения несчастных случаев или опасных ситуаций, возникающих в промышленности RAC ⦁ Планировать и выполнять безопасную ручную обработку тяжелых и громоздких предметов, включая механические подъемные средства ⦁ Подготавливайте и поддерживайте безопасную и аккуратную рабочую зону в любое время ⦁ Выбрать и использовать соответствующие средства индивидуальной защиты во всех действиях RAC ⦁ Выберите и используйте соответствующие ручные инструменты для безопасного и эффективного выполнения задач RAC ⦁ Применять процедуры оказания первой помощи для борьбы с незначительными и крупными травмами в отчете по промышленности RAC, касающимся промахов и несчастных случаев на производстве ⦁ Безопасное использование оборудования доступа, такого как лестницы, выдвижные лестницы и мобильные башни ⦁ Определите общие электрические опасности, возникающие в ходе деятельности RAC ⦁ Продемонстрировать безопасную рабочую практику для работы с электроинструментами ⦁ Определите, как следует различать газированные напитки и оборудование в промышленности RAC ⦁ Определить типы источников энергии и их использование в RAC ⦁ Определить и применять основные принципы работы ⦁ Планируйте работу в сроки, чтобы максимизировать эффективность работы и свести к минимуму разрушение - Восстановить рабочую область до соответствующего условия |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Коммуникационные и межличностные навыки | 5 |
|  | Участник должен знать и понимать: ⦁ Личности и роли членов строительной команды и индустрии строительных услуг ⦁ Как применять источники информации ⦁ Как сообщить технический язык, связанный с навыком, с другими в индустрии строительных услуг ⦁ Динамика работы в команде и сотрудничество с другими соответствующими группами навыков и командами для достижения завершения задачи ⦁ Рабочие требования других профессий, работающих в непосредственной близости или затронутых монтажными работами ⦁ Диапазон и цели документации, включая текстовые, графические, бумажные и электронные ⦁ Стандарты, необходимые для рутинной и исключительной отчетности в устной, рукописной и электронной форме ⦁ Характер отчетов, предоставленных измерительным оборудованием, вместе с их интерпретацией - ⦁ Необходимые стандарты для здоровья, безопасности и окружающей среды, обслуживания клиентов и ухо |  |

|  | Участник должен уметь: ⦁ Чтение, интерпретация и извлечение технических данных и инструкций из руководств и другой документации ⦁ Сообщать в семинаре устные, письменные и электронные средства, используя стандартные форматы с ясностью, эффективностью и эффективностью ⦁ Используйте стандартный диапазон коммуникационных технологий ⦁ Отвечать на законодательные требования, потребности клиентов лицом к лицу и косвенно - ⦁ Использовать методы поиска для получения конкретной и неспецифической информации, спецификаций и руководства. |  |
| --- | --- | --- |
| 3 | Проектные холодильные и кондиционирующие системы | 15 |
|  | Участник должен знать и понимать: ⦁ Стандартные единицы измерения, используемые в промышленности RAC ⦁ Подробные характеристики используемых материалов и жидкостей в промышленности RAC ⦁ Соответствующие директивы, применимые к промышленности RAC ⦁ Связь и взаимодействие энергии, тепла и мощности ⦁ Принципы силы и давления и их применение в промышленности RAC ⦁ Принципы схем электричества и управления в отношении промышленности RAC ⦁ Подробные характеристики жидкостей, используемых в промышленности RAC ⦁ Цикл охлаждения и теплового насоса ⦁ Конденсатный дренаж и контуры вторичного хладагента ⦁ Требования к информации для проектирования системы охлаждения или кондиционирования воздуха ⦁ Принципы и соглашения, используемые в спецификациях и чертежах ⦁ Диапазон используемых спецификаций и чертежей и их цели ⦁ Использование и ограничения общедоступных инструментов рисования - ⦁ Типы и использование электрических кабелей и устройств для различных применений |  |

|  | Участник должен уметь: ⦁ Оценить цели требуемых систем ⦁ Оцените возможность нахождения системы в определенных зонах ⦁ Рассчитать относительную плотность хладагентов в воздух и воду ⦁ Применять специальные знания основных приложений и подробные свойства твердых материалов ⦁ Применять основные приложения и основные свойства жидкостей, используемых в промышленности RAC ⦁ Использовать терминологию, связанную со скрытой, чувствительной теплотой и изменением состояния жидкости ⦁ Проведите простые вычисления тепловой энергии и мощности, силы и давления ⦁ Простые электрические вычисления, т. Е. Законы ом, потребление энергии, цепи напряжения, тока и сопротивления ⦁ разработать эффективную систему охлаждения, которая включает в себя ряд теплообменников и типов хладагентов; HFC, HC и тех, у кого низкий или нулевой ODP и GWP ⦁ Выберите компоненты и методы соединения, обеспечивающие герметичную установку ⦁ Создайте систему кондиционирования воздуха, которая будет обслуживать приложение для комфортного охлаждения, а также полное приложение для строительства ⦁ Производить простые чертежи и спецификации, используя стандартные условные обозначения и символы ⦁ Оценить требования к стоимости / бюджету оборудования и материалов ⦁ Выберите необходимое оборудование и материалы в соответствии с заданными критериями, включая ценовые и экологические соображения - ⦁ Проверить цену и либо заказать оборудование и материалы, либо изменить дизайн системы для поддержания бюджета |  |
| --- | --- | --- |
| 4 | Установка и обслуживание холодильного оборудования и кондиционирования воздуха | 30 |
|  | Участник должен знать и понимать: ⦁ Конкретные требования к здоровью и безопасности, которые применяются для установки и установки, обслуживания, обслуживания и снятия с эксплуатации систем RAC ⦁ Принципы работы и компоновки систем RAC и тепловых насосов ⦁ Процедура установки, крепления и испытаний материалов, оборудования и компонентов в системах RAC - ⦁ Процедуры обслуживания и технического обслуживания систем, оборудования и компонентов RAC |  |

|  | Участник должен уметь: ⦁ Интерпретировать диаграммы, планы и спецификации для трубопроводов и маршрутов электричества ⦁ Безопасно работать с оборудованием для нагрева горячего газа в промышленности RAC ⦁ Подготавливать и, если необходимо, улучшите площадь и поверхности, на которых установка зависит от ⦁ Делить необходимые инструменты, компоненты и материалы, необходимые для установки ⦁ Брать и переносить измерения и углы с заданных чертежей на поверхности и трубопроводы ⦁ Определить, проверить и использовать различные типы газов и оборудования, используемые для соединения материалов в промышленности RAC ⦁ Безопасное дренирование масла и восстановление хладагента ⦁ Присоедините аналогичные и разнородные материалы, обычно используемые в системах охлаждения и кондиционирования воздуха, используя ряд постоянных и доступных методов соединения (пайка) ⦁ Изготовление и установка механических материалов и компонентов согласно чертежам и спецификациям ⦁ Установите компоненты электрических материалов и устройства управления согласно чертежам и спецификациям ⦁ Установите вспомогательные компоненты и системы, имеющиеся в системах охлаждения и кондиционирования воздуха, таких как дренаж конденсата и системы обнаружения утечек ⦁ Используйте инструменты и оборудование для приложения давления для проверки прочности холодильной системы или любой ее части (см., Например, EN 378: 2015) ⦁ Используйте инструменты и оборудование для приложения давления для проверки герметичности холодильной системы или любой ее части (см., Например, EN378: 2015) - ⦁ Используйте инструменты и оборудование для эвакуации влаги и неконденсирующихся газов изнутри холодильной системы и обеспечения того, чтобы система была сухой и свободной от утечки |  |
| --- | --- | --- |
| 5 | Комиссионные холодильные и кондиционирующие системы | 20 |
|  | Участник должен знать и понимать: ⦁ Как интерпретировать проектные параметры данных систем ⦁ Нормы безопасности, касающиеся обращения и применения хладагентов ⦁ Безопасные процедуры подачи электропитания в системы RAC ⦁ Как настроить средства безопасности и устройства для удовлетворения требований к дизайну ⦁ Как обеспечить целостность систем RAC - ⦁ Как обеспечить эффективную работу системы |  |

|  | Участник должен уметь: ⦁ Заправлять систему с правильным типом и количеством хладагента для эффективной работы без утечки хладагента в окружающую среду ⦁ Изучать систему утечки после ввода в эксплуатацию, используя прямые или косвенные методы измерения (см. EG 1516/2007) ⦁ Оценивать систему охлаждения для правильной работы ⦁ Оценивать систему кондиционирования воздуха для правильной работы ⦁ Оценивать любой вторичный хладагент или систему охлаждения для правильной работы ⦁ Оценивать электрическую установку системы охлаждения или системы кондиционирования воздуха для правильной работы ⦁ Настраивать регуляторы хладагента и устройства подачи для оптимальной работы системы ⦁ Регулировать электрические и электронные элементы управления для оптимальной работы системы ⦁ Балансировать системы распределения воздуха ⦁ Измерять и записывать рабочие параметры системы RAC ⦁ Обеспечить наличие необходимой клиентской документации ⦁ Обеспечить обучение операторов-клиентов ⦁ Продемонстрировать безопасное функционирование и уход за системой клиенту - Передавать систему клиенту, отвечая на все соответствующие запросы |  |
| --- | --- | --- |
| 6 | Системы откачки и кондиционирования воздуха | 20 |
|  | Участник должен знать и понимать: ⦁ Электрические стандарты, применяемые к промышленности RAC ⦁ Требования к инспекции и испытаниям электрических компонентов и компонентов RAC с электрическим приводом ⦁ Процедуры безопасного диагностирования и устранения неисправностей в электрически управляемых услугах и компонентах RAC ⦁ Макет и особенности электрических цепей в системах RAC ⦁ Процедура безопасной изоляции конкретных систем ⦁ Процедура проведения оценки риска перед исследованием систем RAC ⦁ Важность первоначального дизайна и эксплуатационных параметров - Влияние изоляции системы на операции клиента |  |

|  | Физическое лицо должно: ⦁ Проверить и проверить электрические компоненты системы RAC ⦁ Безопасная диагностика и устранение неисправностей в электроустановках и компонентах RAC ⦁ Подготовьте и защитите область работы и ее окружение ⦁ Провести безопасную изоляцию электрических систем ⦁ Оцените целостность системы хладагента и правильную работу ⦁ Замените неисправные компоненты системы хладагента ⦁ Оценить и проверить целостность электрической проводки до включения питания ⦁ Оцените электрическую установку для правильной работы ⦁ Изучите всю систему для утечки с использованием прямых и косвенных методов, зная, какие части, скорее всего, протекают ⦁ Извлечь хладагент HFC и HFO из систем без утечки в окружающую среду ⦁ Безопасно продуть природные хладагенты, такие как аммиак или двуокись углерода ⦁ Смазка для слива и заправки компрессора ⦁ Восстановить рабочую область и ее окружение до состояния - Объяснять, консультировать и сообщать о выводах, действиях и вопросах, требующих дополнительного внимания |  |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | 100 |